## Лист1
№ п/п | Организация | № акта расследования | Дата начала аварии | Дата ликвидации аварии | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*ч | Причина аварии | Мероприятия
1 | АО "Крымэнерго" | 1 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | несвоевременное выявление и устранение дефекта | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
2 | АО "Крымэнерго" | 2 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 124.7 | недостатки проекта | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
3 | АО "Крымэнерго" | 3 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | воздействие животных и птиц | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
4 | АО "Крымэнерго" | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | недостатки конструкции | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
5 | АО "Крымэнерго" | 5 | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  | прочие нарушения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
6 | АО "Крымэнерго" | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | дефект изготовления | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
7 | АО "Крымэнерго" | 7 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  | прочие нарушения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
8 | АО "Крымэнерго" | 8 | 2021-06-17 | 2021-06-18 |  | дефект монтажа | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
9 | АО "Крымэнерго" | 9 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | атмосферные перенапряжения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
10 | АО "Крымэнерго" | 10 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  | воздействие животных и птиц | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
11 | АО "Крымэнерго" | 11 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 60.21 | прочие нарушения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
12 | АО "Крымэнерго" | 12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
13 | АО "Крымэнерго" | 13 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | дефект изготовления | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
14 | АО "Крымэнерго" | 14 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | несвоевременное выявление и устранение дефекта | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
15 | АО "Крымэнерго" | 15 | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  | дефект изготовления | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
16 | АО "Крымэнерго" | 16 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
17 | АО "Крымэнерго" | 17 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | атмосферные перенапряжения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
18 | АО "Крымэнерго" | 18 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | воздействие животных и птиц | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
19 | АО "Крымэнерго" | 19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
20 | АО "Крымэнерго" | 20 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | атмосферные перенапряжения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
21 | АО "Крымэнерго" | 21 | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 14.592 | атмосферные перенапряжения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
22 | АО "Крымэнерго" | 22 | 2021-09-09 | 2021-09-10 |  | воздействие животных и птиц | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
23 | АО "Крымэнерго" | 23 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | прочие нарушения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
24 | АО "Крымэнерго" | 24 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | несвоевременное выявление и устранение дефекта | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
25 | АО "Крымэнерго" | 25 | 2021-10-21 | 2021-10-23 |  | не выявлена | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
26 | АО "Крымэнерго" | 26 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  | не выявлена | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
27 | АО "Крымэнерго" | 27 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 8.25 | ветровые нагрузки | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
28 | АО "Крымэнерго" | 28 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2.5 | ветровые нагрузки | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
29 | АО "Крымэнерго" | 29 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 20.055 | прочие нарушения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
30 | АО "Крымэнерго" | 30 | 2021-12-28 | 2021-12-29 |  | несвоевременное выявление и устранение дефекта | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
31 | АО "Крымэнерго" | 31 | 2021-12-27 | 2021-12-28 |  | прочие нарушения | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)
32 | АО "Крымэнерго" | 32 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | ветровые нагрузки | Согласно акту расследования причин аварий (прилагается)