Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Диспетчерское наименование ТП | Класс напряжения ТП | Мощность установленных трансформаторов, кВА | | | Пропускная способность, кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВт |
| Т-1 | Т-2 | Т-3 (при наличии) |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Тенистовский С/С | с. Тенистое |  | ЗТП-229 | 10/0,4 кВ | 315 |  |  | 255 | 220 |