## СМЕТА
Приложение №____к контракту от «___»_________2025 года № _______
Смета контракта
по объекту: «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)»
(наименование объекта)
№п/п | Номер сметы | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб | Страна происхождения оборудования
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Поставка оборудования
1.1 |  | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | компл | 1 | 497212847.01 | 497212847.01 | Россия
1.2 |  | Поставка трансформатора силового трехфазного трехобмоточного мощностью 40000 кВА | компл | 2 | 132059732.17 | 264119464.33 | Россия
1.3 |  | Поставка блока ограничителя перенапряжения и заземления нейтрали трансформатора | компл | 2 | 1803225.26 | 3606450.52 | Россия
1.4 |  | Поставка оборудования ЗРУ 10 кВ | компл | 1 | 277665752.12 | 277665752.12 | Россия
1.5 |  | Поставка здания блочно-модульного (Здание РЩ) | компл | 1 | 110040569.16 | 110040569.16 | Россия
1.6 |  | Поставка щита собственных нужд 0,4кВ | компл | 1 | 15969073.4 | 15969073.4 | Россия
1.7 |  | Поставка оборудования системы отопления (Здание РЩ) | компл | 1 | 1203310.88 | 1203310.88 | Россия
1.8 |  | Поставка оборудования системы кондиционирования (Здание РЩ) | компл | 1 | 2648564.44 | 2648564.44 | Россия
1.9 |  | Поставка оборудования системы вентиляции (Здание РЩ) | компл | 1 | 9655864.63 | 9655864.63 | Россия
1.10 |  | Поставка оборудования системы хозяйственно-питьевого водопровода (Здание РЩ) | компл | 1 | 3123875.71 | 3123875.71 | Россия
1.11 |  | Поставка токопровода комплектного открытого (150 м) | компл | 1 | 8302499.89 | 8302499.89 | Россия
1.12 |  | Поставка токопровода комплектного открытого (265 м) | компл | 1 | 14200686.3 | 14200686.3 | Россия
1.13 |  | Поставка трансформатора собственных нужд сухого в защитном кожухе Uном.=10 кВ. | штука | 2 | 3773547.19 | 7547094.37 | Россия
1.14 |  | Поставка реактора дугогасящего масляного с конденсаторным регулированием со встроенным фильтром | штука | 4 | 8129540.54 | 32518162.16 | Россия
1.15 |  | Поставка шкафа автоматики управления 4-мя ДГР | штука | 1 | 7593848.94 | 7593848.94 | Россия
1.16 |  | Поставка оборудования АИИС КУЭ | компл | 1 | 21991038.16 | 21991038.16 | Россия
1.17 |  | Поставка оборудования АСУ ТП | компл | 1 | 114929589.36 | 114929589.36 | Россия
1.18 |  | Поставка оборудования устройств РЗА | компл | 1 | 83542037.75 | 83542037.75 | Россия
1.19 |  | Поставка оборудования устройств НКУ и РАС | компл | 1 | 27135354.43 | 27135354.43 | Россия
1.20 |  | Поставка оборудования устройств ПА | компл | 1 | 17402533.17 | 17402533.17 | Россия
1.21 |  | Поставка оборудования устройств СОПТ | компл | 1 | 60261069.85 | 60261069.85 | Россия
1.22 |  | Поставка оборудования ЦСПИ | компл | 1 | 64356358.13 | 64356358.13 | Россия
1.23 |  | Поставка оборудования системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП № 1 | компл | 1 | 9435339.37 | 9435339.37 | Россия
1.24 |  | Поставка оборудования системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП № 2 | компл | 1 | 9435339.37 | 9435339.37 | Россия
1.25 |  | Поставка оборудования видеонаблюдения | компл | 1 | 14338006.43 | 14338006.43 | Россия
1.26 |  | Поставка оборудования сети противопожарного водоснабжения | компл | 1 | 14457356.71 | 14457356.71 | Россия
|  | Итого по разделу 1. Поставка оборудования |  |  |  | 1692692086.59
Раздел 2. Подготовка территории строительства
2.1 |  | Демонтаж
2.1.1 |  | Демонтаж строительных работ. 1 очередь | штука | 1 | 4408448.45 | 4408448.45
2.1.2 |  | Демонтаж строительных работ. 2 очередь | штука | 1 | 6612672.67 | 6612672.67
2.1.3 |  | Демонтаж. Электротехническая часть. Земляные работы | штука | 1 | 356209.08 | 356209.08
2.1.4 |  | Демонтаж. Электротехническая часть. Демонтажные работы с транспортными расходами | штука | 1 | 9079250.38 | 9079250.38
2.1.5 |  | Подготовка территории строительства | штука | 1 | 4573116.1 | 4573116.1
2.1.6 |  | Демонтаж ВЧ оборудования связи | штука | 1 | 367517.97 | 367517.97
2.2 |  | Вынос кабелей 10кВ | штука | 1 | 5513472.83 | 5513472.83
2.3 |  | Затраты, связанные с платой за сервитут | штука | 1 | 993.55 | 993.55
2.4 |  | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ Дарсан- РП-200 (фидер Л-6 и фидер Л-3) с выносом опор №1а и №1б с территории ПС 110 кВ Дарсан
2.4.1 |  | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ Дарсан-РП-200 (фидер Л-6 и фидер Л-3) с выносом опор №1а и №1б с территории ПС 110 кВ Дарсан (временная схема) | штука | 1 | 13404163.36 | 13404163.36
2.4.2 |  | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ Дарсан-РП-200 (фидер Л-6 и фидер Л-3) с выносом опор №1а и №1б с территории ПС 110 кВ Дарсан (постоянная схема) | штука | 1 | 2861864 | 2861864
|  | Итого по разделу 2. Подготовка территории строительства |  |  |  | 47177708.39
Раздел 3. Основные объекты строительства
3.1 |  | Здание ЗРУ 10 кВ
3.1.1 |  | Строительные работы здания ЗРУ 10кВ | штука | 1 | 6409387.17 | 6409387.17
3.1.2 |  | Монтаж оборудования здания ЗРУ 10кВ | штука | 1 | 3131117.8 | 3131117.8
3.2 |  | Здание РЩ
3.2.1 |  | Строительные работы здания РЩ | штука | 1 | 12966179.35 | 12966179.35
3.2.2 |  | Монтаж оборудования здания РЩ | штука | 1 | 4103047.89 | 4103047.89
3.2.3 |  | Отопление | штука | 20 | 2994.53 | 59890.63
3.2.4 |  | Кондиционирование | штука | 10 | 26939.11 | 269391.06
3.2.5 |  | Вентиляция | штука | 1 | 1629548.09 | 1629548.09
3.2.6 |  | Противопожарный водопровод | штука | 1 | 160230.01 | 160230.01
3.2.7 |  | Хозяйственно-питьевой водопровод | штука | 1 | 300793.45 | 300793.45
3.2.8 |  | Горячее водоснабжение | штука | 1 | 97973.29 | 97973.29
3.2.9 |  | Хозяйственно-бытовая канализация. | штука | 1 | 155361.57 | 155361.57
3.3 |  | ОРУ 110 кВ
3.3.1 |  | Строительные работы. Устройство сборного фундамента ФП-1 под портал | штука | 14 | 597481.66 | 8364743.17
3.3.2 |  | Строительные работы. Устройство ячейкового портала ПСЛ-110Я1 | штука | 2 | 626236.64 | 1252473.27
3.3.3 |  | Строительные работы. Устройство ячейкового портала ПСЛ-110Я2 | штука | 2 | 682077.48 | 1364154.95
3.3.4 |  | Строительные работы. Устройство ячейкового портала ПСЛ-110Я10 | штука | 1 | 2293761.76 | 2293761.76
3.3.5 |  | Опоры под шкафы | штука, | 4 | 19630.37 | 78521.49
3.4 |  | Трансформаторы Т1, Т2
3.4.1 |  | Строительные работы. Трансформаторы Т1, Т2. Земляные работы | штука | 1 | 4396955.19 | 4396955.19
3.4.2 |  | Строительные работы. Трансформаторы Т1, Т2. Фундамент ФТм1 | штука | 1 | 2651732.64 | 2651732.64
3.4.3 |  | Строительные работы. Трансформаторы Т1, Т2. Маслоприемник МПм1 | штука | 2 | 1906744.54 | 3813489.07
3.4.4 |  | Монтаж трансформаторов Т1, Т2 | штука | 2 | 4684645.1 | 9369290.2
3.5 |  | Токопровод 10 кВ
3.5.1 |  | Устройство фундаментов под жесткий пофазированный токопровод 10 кВ.токопровод 10 кВ | штука | 16 | 309602.18 | 4953634.9
3.5.2 |  | Монтаж токопровода 10 кВ | штука | 2 | 7344923.7 | 14689847.39
3.6 |  | ТСН
3.6.1 |  | Фундамент под ТСН. | штука | 2 | 193748.63 | 387497.26
3.6.2 |  | Монтаж ТСН | штука | 2 | 89990.66 | 179981.31
3.7 |  | КРУЭ 110 кВ наружной установки
3.7.1 |  | Строительные работы. КРУЭ 110 кВ | штука | 5 | 889812.84 | 4449064.22
3.7.2 |  | Монтаж КРУЭ 110 кВ | штука | 1 | 29110014.92 | 29110014.92
3.8 |  | Кабельное хозяйство
3.8.1 |  | Строительные работы | штука | 1 | 10234213.75 | 10234213.75
3.8.2 |  | Приобретение и монтаж силовых и контрольных кабелей | м | 29610 | 2595.07 | 76839883.15
3.8.3 |  | Кабеленесущие конструкции | м | 1320 | 10097.8 | 13329092.63
3.8.4 |  | Приобретение и монтаж кабеля 10 кВ | м | 780 | 27109.86 | 21145690.51
3.8.5 |  | Кабели 110 кВ | м | 660 | 18897.51 | 12472356.62
3.9 |  | Заземление | штука | 1 | 4478066.08 | 4478066.08
3.10 |  | ДГК 10 кВ
3.10.1 |  | Строительные работы. Фундамент под ДГР 10 кВ | штука | 4 | 347475.48 | 1389901.91
3.10.2 |  | Монтаж оборудования ДГК 10 кВ | штука | 4 | 689618.21 | 2758472.82
3.11 |  | АИИС КУЭ | штука | 1 | 3014613.04 | 3014613.04
3.12 |  | АСУ ТП | штука | 1 | 5096677 | 5096677
3.13 |  | Релейная защита
3.13.1 |  | ПС 110 кВ Дарсан - устанавливаемые устройства РЗА | штука | 1 | 17592484.18 | 17592484.18
3.13.2 |  | ПС 110 кВ Ялта - устанавливаемые устройства РЗ | штука | 1 | 1228386.11 | 1228386.11
3.14 |  | ПС 110 кВ Дарсан - устанавливаемые устройства НКУ и РАС | штука | 1 | 490925.59 | 490925.59
3.15 |  | ПС 110 кВ Дарсан - устройства ПА | штука | 1 | 270595.01 | 270595.01
3.16 |  | ПС 110 кВ Дарсан - устанавливаемые устройства СОПТ | штука | 1 | 7049831.39 | 7049831.39
3.17 |  | Подвеска провода | штука | 1 | 1296379.46 | 1296379.46
|  | Итого по разделу 3. Основные объекты строительства |  |  |  | 295325651.3
Раздел 4. Объекты транспортного хозяйства и связи
4.1 |  | Пожарная сигнализация
4.1.1 |  | Система АУАПТ. Здание РЩ. | штука | 1 | 2029657.04 | 2029657.04
4.1.2 |  | Система автоматической пожарной сигнализации. Здание ЗРУ 10 кВ. | штука | 1 | 440159.97 | 440159.97
4.1.3 |  | Система автоматической пожарной сигнализации. Здание ОПУ (сущ.) | штука | 1 | 541847.78 | 541847.78
4.2 |  | ЦСПИ | штука | 1 | 2110192.5 | 2110192.5
4.3 |  | Система бесперебойного электропитания оборудования связи
4.3.1 |  | Система бесперебойного электропитания оборудования связи. БП №1 | штука | 1 | 167141.75 | 167141.75
4.3.2 |  | Система бесперебойного электропитания оборудования связи. БП №2 | штука | 1 | 167141.75 | 167141.75
4.4 |  | Устройство внутриплощадочных автодорог | м2 | 2275.86 | 4015.1 | 9137814.09
4.5 |  | Система технических средств безопасности
4.5.1 |  | Система охранной сигнализации зданий и помещений | штука | 1 | 1789213.11 | 1789213.11
4.5.2 |  | СКУД. Здание РЩ | штука | 1 | 1272268.03 | 1272268.03
4.5.3 |  | Система периметральной сигнализации | штука | 1 | 16494228.75 | 16494228.75
4.5.4 |  | Видеонаблюдение | штука | 1 | 2618306.76 | 2618306.76
4.6 |  | ВЧ каналы связи
4.6.1 |  | Высокочастотные каналы связи (временная схема) ПС 110 кВ Дарсан | штука | 1 | 1555505.89 | 1555505.89
4.6.2 |  | Высокочастотные каналы связи по ВЛ 110 кВ Симферопольская -Дарсан | штука | 1 | 3466913.62 | 3466913.62
4.6.3 |  | Высокочастотные каналы связи ПС 110кВ Дарсан – РП-200 | штука | 1 | 200551.26 | 200551.26
|  | Итого по разделу 4. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  | 41990942.3
Раздел 5. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
5.1 |  | Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения
5.1.1 |  | Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения | м | 265.5 | 10241.52 | 2719124.38
5.1.2 |  | Фундамент под Резервуар №1,№2 | штука | 2 | 823750.39 | 1647500.77
5.1.3 |  | Фундамент под здание насосной станции | штука | 1 | 619028.53 | 619028.53
5.2 |  | Внутриплощадочные сети канализации
5.2.1 |  | Накопительная емкость хоз-бытовых стоков | штука | 1 | 1239518.69 | 1239518.69
5.2.2 |  | Накопительная ёмкость ливневых стоков | штука | 1 | 3186884.76 | 3186884.76
5.2.3 |  | Хозяйственно-бытовая канализация | штука | 1 | 2672335.42 | 2672335.42
5.2.4 |  | Ливневая канализация | м | 420 | 36261.92 | 15230005.19
|  | Итого по разделу 5. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  | 27314397.74
Раздел 6. Благоустройство и озеленение территории
6.1 |  | Освещение ПС
6.1.1 |  | Фундамент под прожекторные мачты с молниеотводом (7 шт) | штука (фундамент) | 7 | 488489.58 | 3419427.07
6.1.2 |  | Наружное освещение | штука (матча) | 7 | 1512091.82 | 10584642.71
6.1.3 |  | Охранное освещение | штука | 1 | 22701262.34 | 22701262.34
6.2 |  | Ограждение ПС
6.2.1 |  | Наружное ограждение ПС с воротами и калиткой | м | 501.035 | 18100.38 | 9068924.58
6.2.2 |  | Наружное ограждение ПС. Подпорные стнеы | штука | 1 | 12471175.73 | 12471175.73
6.2.3 |  | Внутреннее ограждение ПС | м | 144 | 9103.22 | 1310863.89
6.3 |  | Благоустройство ПС
6.3.1 |  | Устройство дорожки пешеходной | м2 | 90.9 | 4233.52 | 384826.76
6.3.2 |  | Устройство покрытия из щебня на территории ОРУ | м2 | 3126.55 | 748.41 | 2339940.59
6.3.3 |  | Озеленение территории. | м2 | 2489.4 | 166.62 | 414795.71
6.3.4 |  | Малые архитектурные формы | штука | 1 | 175461.75 | 175461.75
6.3.5 |  | Устройство водоотводных сооружений | м3 | 1.5744 | 2318303.03 | 3649936.29
6.2 |  | Вертикальная планировка | м3 разработки грунта | 2735.1 | 2613.78 | 7148939.87
|  | Итого по разделу 6. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  | 73670197.29
Раздел 7. Прочие работы и затраты
7.1 |  | ПНР
7.1.1 |  | Пусконаладочные работы КРУЭ 110 кВ | штука | 1 | 36625742.09 | 36625742.09
7.1.2 |  | Пусконаладочные работы КРУ 10кВ | штука | 1 | 33939543.68 | 33939543.68
7.1.3 |  | Пусконаладочные работы ЩСН 0,4 кВ | штука | 1 | 1834293.96 | 1834293.96
7.1.4 |  | Пусконаладочные работы РЗиА | штука | 1 | 23346014.54 | 23346014.54
7.1.5 |  | Пусконаладочные работы СОПТ | штука | 1 | 3426650.32 | 3426650.32
7.1.6 |  | Пусконаладочные работы АИИС КУЭ | штука | 1 | 2748169.87 | 2748169.87
7.1.7 |  | Пусконаладочные работы АСУ ТП | штука | 1 | 24237163.21 | 24237163.21
7.2 |  | Плата за загрязнение атмосферного воздуха на период строительства | штука | 1 | 87.35 | 87.35
7.3 |  | Затраты на предоставление банковской гарантии | штука | 1 | 27099323 | 27099323
|  | Итого по разделу 7. Прочие работы и затраты |  |  |  | 153256988.02
|  | Итого по разделам 1-7 |  |  |  | 2331427971.63
| Сумма НДС (ставка 20%) без учета п.7.3 |  |  |  |  | 460865729.73
| Итого по смете контракта с НДС |  |  |  |  | 2792293701.36
Заказчик
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Подрядчик
(должность, подпись, инициалы, фамилия)