## Прил
Приложение № 5
к контракту №
от «___» __________ 2025г.
Спецификация оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения работ
Наименование титула: «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)»
Наименование Подрядчика:
Номер Контракта:
п/п | PID | Номенклатура МТР | Марка, тип, ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Производитель оборудования, МТР | Номер и дата заключения договора с поставщиком, МТР | Цена на продукцию за единицу без НДС, руб. | Стоимость продукции без НДС, руб. | Гарантийный срок | Страна происхождения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Оборудование КРУЭ 110 кВ | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "ЭЛЕКТРОН" |  | 497212847.01 | 497212847.01 | 5 лет | Россия
2 |  | Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный мощностью 40000 кВА | Согласно РД | компл | 2 |  | АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" |  | 132059732.17 | 264119464.33 | 5 лет | Россия
3 |  | Блок ограничителя перенапряжения и заземления нейтрали трансформатора | Согласно РД | компл | 2 |  | ООО "ЭЛЕКТРОН" |  | 1803225.26 | 3606450.52 | 5 лет | Россия
4 |  | Оборудование ЗРУ 10 кВ | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО НПО Антэк |  | 277665752.12 | 277665752.12 | 5 лет | Россия
5 |  | Здание блочно-модульного (Здание РЩ) | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО НПО Антэк |  | 110040569.16 | 110040569.16 | 5 лет | Россия
6 |  | Оборудование системы отопления (Здание РЩ) | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "РК-РЕГИОН" |  | 15969073.4 | 15969073.4 | 5 лет | Россия
7 |  | Оборудование системы кондиционирования (Здание РЩ) | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "РК-РЕГИОН" |  | 1203310.88 | 1203310.88 | 5 лет | Россия
8 |  | Оборудование системы вентиляции (Здание РЩ) | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "БАИР СЕВЕРО-ЗАПАД" |  | 2648564.44 | 2648564.44 | 5 лет | Россия
9 |  | Щит собственных нужд 0,4кВ | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО ПК "ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ" |  | 9655864.63 | 9655864.63 | 5 лет | Россия
10 |  | Оборудование системы хозяйственно-питьевого водопровода (Здание РЩ) | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "ГК ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА" |  | 3123875.71 | 3123875.71 | 5 лет | Россия
11 |  | Токопровод комплектный открытый (150 м) | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ" |  | 8302499.89 | 8302499.89 | 5 лет | Россия
12 |  | Токопровод комплектный открытый (265 м) | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ" |  | 14200686.3 | 14200686.3 | 5 лет | Россия
13 |  | Трансформатор собственных нужд сухого в защитном кожухе Uном.=10 кВ. | Согласно РД | штука | 2 |  | АО «Группа «СВЭЛ» |  | 3773547.185 | 7547094.37 | 5 лет | Россия
14 |  | Реактор дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием со встроенным фильтром | Согласно РД | штука | 4 |  | ООО «ЭНСОНС» |  | 8129540.54 | 32518162.16 | 5 лет | Россия
15 |  | Шкаф автоматики управления 4-мя ДГР | Согласно РД | штука | 1 |  | ООО «ЭНСОНС» |  | 7593848.94 | 7593848.94 | 5 лет | Россия
16 |  | Оборудование АИИС КУЭ | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО ИНБРЭС" |  | 21991038.16 | 21991038.16 | 5 лет | Россия
17 |  | Оборудование АСУ ТП | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО ИНБРЭС" |  | 114929589.36 | 114929589.36 | 5 лет | Россия
18 |  | Оборудованея устройств РЗА | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО ИНБРЭС" |  | 83542037.75 | 83542037.75 | 5 лет | Россия
19 |  | Оборудование устройств НКУ и РАС | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО ИНБРЭС" |  | 27135354.43 | 27135354.43 | 5 лет | Россия
20 |  | Оборудование устройств ПА | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО ИНБРЭС" |  | 17402533.17 | 17402533.17 | 5 лет | Россия
21 |  | Оборудование устройств СОПТ | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО ПК "ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ" |  | 60261069.85 | 60261069.85 | 5 лет | Россия
22 |  | Оборудование ЦСПИ | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "СМЭП" |  | 64356358.13 | 64356358.13 | 5 лет | Россия
23 |  | Оборудование системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП № 1 | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "СМЭП" |  | 9435339.37 | 9435339.37 | 5 лет | Россия
24 |  | Оборудование системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП № 2 | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО "СМЭП" |  | 9435339.37 | 9435339.37 | 5 лет | Россия
25 |  | Оборудование видеонаблюдения | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО «ИМПЭКС-ГРУПП» |  | 14338006.43 | 14338006.43 | 5 лет | Россия
26 |  | Оборудование сети противопожарного водоснабжения | Согласно РД | компл | 1 |  | ООО «ТС Стандартпарк» |  | 14457356.71 | 14457356.71 | 5 лет | Россия
|  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
|  | Акционерное общество «Крымэнерго» | [6 empty] | ____________________________________________
|  | ___________________________________/ | [6 empty] | _________________________________/
|  | ________________________________ / | [6 empty] | ________________________________ /
[9 empty] | 1530666960.365 | 1692692086.59