## Лист1
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения по центрам питания (ЦП) по состоянию на 16.12.2020 г.
Наименование питающей подстанции (ПС 330-220 кВ ) |  | Sном., МВА | Фактическая нагрузка силовых трансформаторов, МВА
ПС 330 кВ Джанкой | Т-1 | 240 | 51.8216
| Т-2 | 240 | 54.8716
| Т-3 | 240 | 57.9176
ПС 330 кВ Западно-Крымская | Т-1 | 125 | 22.6673
ПС 330 кВ Островская | Т-1 | 125 | 21.888
| Т-2 | 125 | 21.3136
ПС 220 кВ Донузлав | Т-1 | 125 | 15.53
ПС 220 кВ Камыш-Бурун | Т-1 | 125 | 39.3831
| Т-2 | 125 | 39.6613
ПС 220 кВ Красноперекопск | Т-1 | 40 | 14.23
| Т-2 | 40 | 0
ПС 220 кВ Насосная - 3 | Т-1 | 25 | 19.6538
| Т-2 | 20 | 3.5974
ПС 220 кВ Насосоная - 2 | Т-1 | 20 | 10.2453
| Т-2 | 20 | 11.9459
| Т-4 | 63 | 44.2047
ПС 220 кВ Феодосийская | Т-1 | 60 | 32.6023
| Т-2 | 125 | 57.9796
ПС 220 кВ Бахчисарай | Т-1 | 63 | 41.72
ПС 110 кВ Алупка | Т-1 | 16 | 7.098
| Т-2 | 16 | 4.623
ПС 110 кВ Алушта | Т-1 | 25 | 10.677
| Т-2 | 25 | 6.141
ПС 110 кВ Артек | Т-1 | 10 | 2.73
| Т-2 | 10 | 3.024
ПС 110 кВ Восход (Ф) | Т-1 | 16 | 1.345
| Т-2 | 10 | 0.749
ПС 110 кВ Гаспра | Т-1 | 16 | 6.9
| Т-2 | 16 | 2.967
ПС 110 кВ Гурзуф | Т-1 | 10 | 4.368
| Т-2 | 10 | 2.691
ПС 110 кВ Дарсан | Т-1 | 16 | 6.136
| Т-2 | 16 | 7.384
ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 16 | 6.968
| Т-2 | 16 | 5.72
ПС 110 кВ Лучистое | Т-1 | 10 | 2.646
| Т-2 | 6.3 | 0.756
ПС 110 кВ Лысогорская | Т-1 | 6.3 | 1.165
ПС 110 кВ Массандра | Т-1 | 10 | 6.972
| Т-2 | 16 | 9.522
ПС 110 кВ Подгорная | Т-3 | 5.6 | 10.683
ПС 110 кВ Саки | Т-1 | 25 | 13.2102
| Т-2 | 25 | 18.1727
ПС 110 кВ Старый Крым | Т-1 | 16 | 15.4243
| Т-2 | 16 | 7.5749
ПС 110 кВ Судак | Т-1 | 10 | 5.519
| Т-2 | 16 | 7.4146
ПС 110 кВ Центральная (Симф) | Т-1 | 40.5 | 22.7689
| Т-2 | 40.5 | 23.8786
ПС 110 кВ Шарха | Т-1 | 10 | 3.654
| Т-2 | 10 | 4.788
ПС 110 кВ Ялта | Т-1 | 25 | 12.034
| Т-2 | 25 | 13.938

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для Копия Итог_Информация о наличии объема свободной мощности на сайт 3 квартал АО(корректировка).xls
Дата отчета: 17.11.2020 13:23
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 1 | Excel 97-2003